## 6 целевые показатели
Приложение №6 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года
«Перечень целевых показателей, в том числе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | [5 empty] | II этап
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Показатели качества, надежности, энергетической эффективности в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012
1. | Показатели качества
1.1 | Показатели качества питьевой воды
1.1.1 | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | % | bar: 2023 to II этап 2041
1.2 | Показатели качества очистки сточных вод
1.2.1 | Соответствие состава очищенных сточных вод, поступающих в водный объект, установленным по действующему законодательству разрешениям на сбросы в пределах нормативов/лимитов | % | bar: 2023 to II этап 2041
2. | Показатели надежности и бесперебойности
2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 0.39936 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
2.2 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 3.7726 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
3. | Показателями энергетической эффективности
3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
3.1 | Удельное энергопотребление по системе водоснабжения | кВт*ч/м3 | 0.91397 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Показатели качества, надежности, энергетической эффективности в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020
1. | Показатели надежности и бесперебойности
1.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 0.095465 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63
1.2 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (правый берег) | ед./км | 4.3088 | 22.49 | 21.39 | 20.29 | 19.19 | 18.09 | 16.99 | 15.89 | 14.79 | 13.69 | 12.59 | 11.49 | 10.39 | 9.29 | 8.19 | 7.09 | 5.99 | 4.89 | 3.8
1.2.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (левый берег) | ед./км | 0.47796 | 24.99 | 23.75 | 22.51 | 21.26 | 20.01 | 18.76 | 17.52 | 16.27 | 15.02 | 13.78 | 12.53 | 11.28 | 10.04 | 8.79 | 7.54 | 6.29 | 5.05 | 3.8
2. | Показателями энергетической эффективности
2.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 23.94 | 23.44 | 22.94 | 22.44 | 21.94 | 21.44 | 20.94 | 20.44 | 19.94 | 19.44 | 18.94 | 18.44 | 17.94 | 17.44 | 16.94 | 15
2.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28
2.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (правый берег) | кВт*ч/м3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2
2.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (левый берег) | кВт*ч/м3 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Показатели качества, надежности, энергетической эффективности в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022
1. | Показатели качества
1.1 | Показатели качества питьевой воды
1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.16256 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
1.2 | Показатели качества очистки сточных вод
1.2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Показатели надежности и бесперебойности
2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 0.13011 | 3.77 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.28 | 3.28
2.2 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1.5578 | 35.09 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.33 | 34.33
3. | Показателями энергетической эффективности
3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0.67273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | 0.30438 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (правый берег) | кВт*ч/м3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Показатели качества, надежности, энергетической эффективности в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022
1. | Показатели качества
1.1 | Показатели качества очистки сточных вод
1.1.1 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 78.9216 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Показателями энергетической эффективности
2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0.5524 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.98
2.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (левый берег) | кВт*ч/м3 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
| Временно исполняющий обязанности |  | II этап 2036: Председатель Воронежской
| главы городского округа город Воронеж |  | II этап 2036: городской Думы
| С.А.Петрин |  | II этап 2037: В.Ф. Ходырев

## 7 финансирование водоснабжение
Приложение №7 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года
«Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" в рамках реализации концессионных соглашений реализуемых за счет тарифных источников (финансирование) - объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятия | КС | Размер финасирования, для реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС | [6 empty] | Всего
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого I этап | II этап
2028-2041
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 1.2.3685-21
1.1. | ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-8 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3 площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хозяйственно-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией | 1 | 2875.8696 | 39397.882 | 100000 |  |  | 142273.7516 |  | 142273.7516
1.2. | ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-12 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3 площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хозяйственно-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией | 1 | 2989.5518 | 43890.5996 | 100000 |  |  | 146880.1514 |  | 146880.1514
1.3. | [7 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | [7 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
1.5. | [7 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| Итого: |  | 5865.4214 | 83288.4816 | 200000 | 0 | 0 | 289153.903 | 0 | 289153.903
2. | Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям
2.3. | Строительство и Разработка рабочей документации и экспертиза ПИР ВПС-21 | 1 | 8649.0869 |  |  |  |  | 8649.0869 |  | 8649.0869
2.4. | ПИР и СМР Реконструкция кабельных линий 6 кВ ВПС-4/3 по ул. Ломоносова. | 1 | 9841.0596 |  |  |  |  | 9841.0596 |  | 9841.0596
2.5. | ПИР и СМР.РеконструкцияПНС ул. 45 Стрелковой дивизии, 62п 50 м3.час | 2 |  |  | 3375.4621 |  |  | 3375.4621 |  | 3375.4621
2.6. | ПИР и СМР. Реконструкция ПНС ул. Урывского, 3 100 м3.час | 2 |  |  |  | 6968.696 |  | 6968.696 |  | 6968.696
2.7. | ПИР и СМР. Реконструкция ПНС ул. Конструкторов, 62П 50 м3.час | 2 |  |  | 3375.4621 |  |  | 3375.4621 |  | 3375.4621
2.8. | ПИР и СМР. Реконструкция ПНС ул. Красноармейская,15 12,5 м3.час | 2 |  |  |  | 871.087 |  | 871.087 |  | 871.087
2.9. | ПИР и СМР. Реконструкция ПНС ул. Небольсина, 21п 200 м3.час | 2 |  |  |  |  | 14372.9356 | 14372.9356 |  | 14372.9356
2.10. | ПИР и СМР.Реконструкция ПНС ул. 9 Января,91к, пом.3 20 м3.час | 2 | [5 empty] | 0 | 1480.8479 | 1480.8479
2.11. | Перебуривание скважин | 3 |  | 9539.077 | 14539.077 |  |  | 24078.154 |  | 24078.154
| Итого: |  | 18490.1465 | 9539.077 | 21290.0013 | 7839.7831 | 14372.9356 | 71531.9435 | 1480.8479 | 73012.7914
3. | Аварийность на водопроводных сетях | [8 empty] | 0
3.1. | ПИР и СМР. Строительство новой ПНС для потребителей, расположенных по улицам Ворошилова, 121 стрелковой дивизии, Летчика Колесниченко, Карла Либкнехта, Депутатская (замещение ведомственной ПНС по ул. Ворошилова, 19н) | 1 | 9002.0273 |  |  |  |  | 9002.0273 |  | 9002.0273
3.2 | ПИР и СМР. Реконструкция водовода по ул. Красный Октябрь, Д = 500 мм, L = 300 п.м | 1 | 42.0217 |  |  |  |  | 42.0217 |  | 42.0217
3.3. | ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода, Д = 1000 мм, на ВПС-8 от скважин № 1, 1а в сторону камеры переключений, L=80 п.м, с заменой секционной запорной арматуры: Д = 800 мм – 2 ед.; Д = 600 мм – 1 ед. | 1 | -288.5004 |  |  |  |  | -288.5004 |  | -288.5004
3.4. | ПИР и СМР. Строительство водопровода по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабжения, принадлежащих ОАО «РЖД» (мкр. 1 Мая, мкр. Придонской) | 1 | 6075.9484 |  |  |  |  | 6075.9484 |  | 6075.9484
3.6. | ПИР и СМР. Вынос водоводов, Д = 600 мм и Д = 1000 мм, из-под насыпи (существующая глубина заложения до 10 м) на участке от ПС-14 до БСМП, L = 1000 п.м | 1 | 62453.3928 | 27557.99 |  |  |  | 90011.3828 |  | 90011.3828
3.7. | ПИР и СМР. Реконструкция напорных водоводов, Д = 1000 мм, от ВПС-11/2 до ВПС-11/3, L≈6,8 км. | 1 | 53885.3175 | 214845.036 | 159027.2111 |  |  | 427757.5646 |  | 427757.5646
3.8. | ПИР. Строительство двух водопроводных линий Д = 400 мм по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д1000 мм в районе ул. Куйбышева L≈1300 м.п., каждая. | 1 | 603.2395 |  |  |  |  | 603.2395 |  | 603.2395
3.9. | ПИР.СМР. Реконструкция водопроводных сетей, от ВК дома № 32 по ул. Грузинская до ВК дома № 1 по Маклокскому проезду и водопровод Д=100 от ВК дома № 1 по Маклокскому проезду до ВК дома № 10 по Маклокскому проезду Д100-150мм,L=539п.м | 2 |  |  | 6887.5056 |  |  | 6887.5056 |  | 6887.5056
3.10. | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводной сети ул. 9 Января, ул. Семилукская, ул. Краснодонская, водопровод к домам 145, 149, 151, 153, 157, 159, 167, 173 по ул. 9 Января, 8, 10, 12 по ул. Семилукская, 10 по ул. Краснодонская и котельной напротив дома 11 по ул. Семилукская, D=50,100 мм. L≈586 п.м. | 3 |  |  |  | 9448.116 |  | 9448.116 |  | 9448.116
3.11. | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводной сети пер. Анненский, 1а D=100мм. L≈240 п.м. | 3 |  |  |  |  | 2198.3712 | 2198.3712 |  | 2198.3712
3.12. | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводной сети от ВК-33 по ул. 6 Стрелковой Дивизии до ВК/50, D=40,75,100,200мм. L≈826п.м. | 3 |  |  |  |  | 6517.2044 | 6517.2044 |  | 6517.2044
3.13. | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводной сети мкр. Никольское, ул. Ковтуна D=150мм. L≈ 418 п.м. | 3 |  |  |  |  | 2436.9472 | 2436.9472 |  | 2436.9472
3.14. | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводной сети от д. 9 до д. 42 по ул. Песочная D=100мм. L≈ 207 п.м. | 3 |  |  |  |  | 3127.9496 | 3127.9496 |  | 3127.9496
3.15. | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводной сети от ВК д. 141 по ул. Арбатская до ВК д. 35 по ул. Весны D=110мм. L≈ 402 п.м. | 3 | [5 empty] | 0 | 6408.3968 | 6408.3968
3.16. | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводных сетей от ул. Карла Либкнехта до ул. Летчика Колесниченк д.42, D=200 мм. L≈174 п.м. | 3 |  |  | 4173.1 |  |  | 4173.1 |  | 4173.1
3.17. | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводных сетей ул. Рижская, D=100,200,300 мм. L≈458,5 п.м. | 3 | [5 empty] | 0 | 6728.6528 | 6728.6528
| Итого: |  | 131773.4467 | 242403.026 | 170087.8166 | 9448.116 | 14280.4724 | 567992.8778 | 13137.0496 | 581129.9274
4. | Удельное энергопотребление по системе водоснабжения
4.1. | СМР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) | 1 | 4443.1724 |  |  |  |  | 4443.1724 |  | 4443.1724
4.2. | СМР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | 1 | 7446.6218 |  |  |  |  | 7446.6218 |  | 7446.6218
4.3. | ПИР и СМР. Реконструкция ПС-5 | 1 | 203.7495 | 39175.717 | 8769 |  |  | 48148.4665 |  | 48148.4665
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
4.4. | СМР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) | 1 | 1547.0514 |  |  |  |  | 1547.0514 |  | 1547.0514
| Итого: |  | 13640.5951 | 39175.717 | 8769 | 0 | 0 | 61585.3121 | 0 | 61585.3121
5. | Потери воды
5.1. | Автоматизация ПНС, оснащение ЦДС цифровыми программными продуктами, оборудованием для ситуационного центра и техническим перевооружением коммуникационных сетей для целей сбора, обработки и консолидации данных | 1 | 28646.7991 | 101169.4742 |  |  |  | 129816.2733 |  | 129816.2733
| Итого: |  | 28646.7991 | 101169.4742 | 0 | 0 | 0 | 129816.2733 | 0 | 129816.2733
6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
6.1. | Создание систем охраны периметра ПС, ВПС | 1 | 51709.2535 | 66553.62 |  |  |  | 118262.8735 |  | 118262.8735 | 118262.8735
| Итого: |  | 51709.2535 | 66553.62 | 0 | 0 | 0 | 118262.8735 | 0 | 118262.8735 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208336.5775
| Итого по водоснабжению: |  | 250125.6624 | 542129.3958 | 400146.8179 | 17287.8991 | 28653.408 | 1238343.1831 | 14617.8975 | 1252961.0806 |  | 458462.2399 | 542129.3958 | 400146.8179 | 17287.8991 | 28653.408 | 14617.8975 | 1461297.6581
Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» в рамках реализации концессионных соглашений реализуемых за счет платы на подключение (финансирование) - объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Размер финасирования, для реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС | [6 empty] | Всего
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого I этап | II этап
2028-2041
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14172.0912
3 | Строительство сооружений водоотведения промывных и дренажных вод на ВПС-4 и СПИВ на ВПС-11 | 0 | 6975.0577 | 9169.7725 | 291274.8954 | 38000 |  | 345419.7256 |  | 345419.7256
4 | Строительство водовода, L ≈ 465 м, Д = 500 мм по ул. Советская – ул. Бурденко от водовода, Д = 500 мм, по ул. Цветущая до водовода, Д = 600 мм, по ул. Транспортная | 0 |  | 1174.0379 | 7798.966 | 7798.966 |  | 16771.97 |  | 16771.97
5 | Реконструкция (модернизация) водовода, L ≈ 1300 м, Д = 300-450 мм, на Д = 500 мм по ул. Шишкова – ул. 45 стрелковой дивизии от водовода, Д = 1000 мм, по ул. Беговая – ул. Ипподромная до водовода, Д = 600 мм, по ул. Транспортная | 0 |  | 0 | 4872.0602 | 64728.7998 |  | 69600.86 |  | 69600.86
6 | Реконструкция водовода, L = 1,3 км, Д = 100-300 мм, на Д = 300 мм по ул. 9 Января ‒ пр-кт Труда от водовода, Д = 1000 мм, по ул. Керамическая до ул. Солнечная | 0 |  | 0 | 1465.9414 | 19476.0786 |  | 20942.02 |  | 20942.02
7 | Реконструкция водовода, L = 9 км, Д = 500-600 мм, на Д = 700 мм по Ленинскому пр-кту ‒ ул. Лебедева от водовода, Д = 700 мм, Ленинский пр-кт, 158/2, до водовода, Д = 500 мм по ул. Новосибирская | 0 | 9770.3697 | 27399.6519 | 197278.7912 | 150000 |  | 384448.8128 |  | 384448.8128
8 | Бурение скважин на ВПС-11 (Бурение 8 скважин на ВПС-11 (в т.ч. 2 шт на 2022 год) | 0 | 36295.4351 | 20000 | 0 | 0 |  | 56295.4351 |  | 56295.4351
9 | Бурение скважин на ВПС-8, ВПС-4 (Бурение скважин на ВПС-8, ВПС-4 (Бурение 3 скважин на ВПС-8 (в т.ч. 1 шт на 2022 год)) | 0 | 9598.4263 | 38000 | 0 | 0 |  | 47598.4263 |  | 47598.4263
10 | Реконструкция магистральных водоводов от ВПС-9 | 0 |  | 14795.7418 | 134795.7418 | 188459.2964 |  | 338050.78 |  | 338050.78
11 | Реконструкция (модернизация) хлораторной ВПС-8 с переводом на гипохлорит | 0 |  | 0 | 6207.4537 | 82470.4563 |  | 88677.91 |  | 88677.91
12 | Реконструкция (модернизация) хлораторной ВПС-11 с переводом на гипохлорит | 0 |  | 0 | 0 | 113201.64 |  | 113201.64 |  | 113201.64
13 | ПИР и СМР. Водопроводные сети мкр.Репное L≈6000 п.м. | 0 | 70617.8376 | 0 | 0 | 0 |  | 70617.8376 |  | 70617.8376
14 | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводных сетей по ул. Циолковского, Д=500 мм, L≈1120 м.п. | 0 | 43750.7729 | 49491.6398 | 0 | 0 |  | 93242.4128 |  | 93242.4128
15 | ПИР и СМР. Реконструкция и вынос водопроводных сетей по ул. Новосибирская Д=200 мм. L≈335 м.п. | 0 | 3021.3799 | 0 | 0 | 0 |  | 3021.3799 |  | 3021.3799
16 | ПИР и СМР по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей по адресу ул.Комарова,10,12,14,16 | 0 | 5300.1358 |  |  |  |  | 5300.1358 |  | 5300.1358
17 | ПИР и СМР. Строительство и реконструкция водопроводных сетей мкр. Подклетное, Д=100-150 мм, L≈8000 м.п. | 0 | 35551.1419 | 10181.8415 | 63000 | 0 |  | 108732.9833 |  | 108732.9833
18 | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводных сетей мкр. Подгорное, Д=1000 мм, L≈5000 м.п. | 0 |  | 17034.8696 | 65014.845 | 133826.0874 |  | 215875.802 |  | 215875.802
19 | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводных сетей по ул.Артамонова, Д=700 мм, L≈350 м.п. | 0 | 911.7721 | 22016.559 | 0 | 0 |  | 22928.3312 |  | 22928.3312
20 | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводных сетей по ул.Перехоровича от ул.Л.Шевцовой до пр-т Патриотов, Д=600 мм, L≈1180 м.п. | 0 | 4882.6821 | 93550.2883 | 0 | 0 |  | 98432.9704 |  | 98432.9704
21 | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводных сетей по пр-т Революции от ул.Карла Маркса до ул. Степана Разина, Д=225-315 мм, L≈ 2840м.п., с переключением абонентов | 0 | 1845.8234 | 9620.6806 | 75121.077 | 60000 |  | 146587.5809 |  | 146587.5809
22 | ПИР и СМР. Реконструкция водовода Д=1000 мм, L≈3600 п.м по адресу: ул.Антонова Овсеенко | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
22 | ПИР и СМР. Реконструкция водопроводной сети Д=700 мм,L≈1100 п.м по адресу: ул. Остроухова от ул. Л.Новгородская до ул. Солнечная | 0 | 1708.7726 | 23229.9601 | 47859.1034 | 20000 |  | 92797.8361 |  | 92797.8361
23 | ПИР и СМР.Реконструкция водовода Д=600 мм,L≈500 п.м по адресу: ул. Карпинского | 0 | 989.3512 | 17606.2782 | 17606.2782 | 0 |  | 36201.9076 |  | 36201.9076
24 | Врезки в водопроводные сети | 0 | 42605.0077 | 0 | 21556.2708 | 18968.731 |  | 83130.0096 |  | 83130.0096
25 | Строительство, реконструкция водопроводных сетей Д=300-1000 мм, L≈4550п.м. (Реконструкция водопровода Ду 500мм из труб ПЭ 100 методом ГНБ по ул. Острогожская в г. Воронеж (участок 123,45 м) | 0 | 1826.4512 | 51809.8457 | 0 | 0 |  | 53636.2969 |  | 53636.2969
| Итого по водоснабжению: | 0 | 275650.4173 | 405081.167 | 933851.4241 | 896930.0556 | 0 | 2511513.064 | 0 | 2511513.064 |  | 335265.0382 | 405081.167 | 933851.4241 | 896930.0556 | 2571127.6849
[12 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 59614.6209
Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" в рамках реализации концессионных соглашений, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций (финансирование) - объектов централизованных систем водоснабжения(Основные средства ИП 2019-2028)
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Размер финасирования, для реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС | [6 empty] | Всего
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого I этап | II этап
2028-2041
1 | Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) для системы водоснабжения | 0 | 14410.832 | 19155 | 20131 | 21105 | 21038 | 95839.832 | 22005 | 117844.832
| Всего по водоснабжению: | 0 | 14410.832 | 19155 | 20131 | 21105 | 21038 | 95839.832 | 22005 | 117844.832
| Итого всего по воде: |  | 540186.9116 | 966365.5628 | 1354129.2421 | 935322.9546 | 49691.408 | 3845696.0791 | 36622.8975 | 3882318.9766 | 3882318.9766 | 0
| Итого всего водоснабжение и водоотведение: |  | 3021674.3841 | 3961975.5644 | 5173190.6289 | 2915860.4186 | 715862.6431 | 15788563.6389 | 4581392.5898 | 20351423.7865 | 20369956.2287 | -18532.4422
| Временно исполняющий обязанности | [6 empty] | Председатель Воронежской
|  |  | 2481487.4725 | 2995610.0015 | 3819061.3868 | 1980537.464 | 666171.238 | 11915525.6785 | 4544769.6894 | 16460295.3679
|  |  | -540186.9116 | -966365.5628 | -1354129.2421 | -935322.9546 | -49691.4051 | -3873037.9604 | -36622.9004 | -3891128.4186
|  |  | 5.9993e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00288 | -27341.8813 | -0.00288 | -8809.442
#REF!
#REF!
#REF!
| главы городского округа город Воронеж | [6 empty] | городской Думы
| С.А.Петрин | [7 empty] | В.Ф. Ходырев
| Всего по водоснабжению и водоотведению: |  |  | 1321516.292 | 1205463.7214 | 700482.7434 | 60207.076 | 4879698.148 | 27733.9039 | 4907432.0519 |  | 1606200.4064 | 1321516.292 | 1205463.7214 | 700482.7434 | 60207.076 | 27733.9039 | 4921604.1431
Note on B61: Александрова Евгения Сергеевна: Изменено название мероприятия до 2021 года: Автоматизация ПНС, установка расходомеров для организации учета расходов воды по зонам, замена ОДПУ

## 9 финансирование канализация
Приложение №9 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года
Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» в рамках реализации концессионных соглашений реализуемых за счет тарифных источников (финансирование) - объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | КС | Размер финасирования, для реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС | [6 empty] | Всего
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого I этап | II этап
2028-2041
ВОДООТВЕДЕНИЕ
7. | Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам
7.1. | ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов | 1 | 371149.0083 | 117192.4095 | 25320.367 |  |  | 513661.7848 |  | 513661.7848
7.2. | Реконструкция узла механической очистки на ПОС г. Воронеж | 1 | 44330.2996 | 96989.5156 | 0 |  |  | 141319.8152 |  | 141319.8152
7.5. | ПИР и СМР. Установка приборов учета качества сточных вод | 1 | -980.968 | 35454.0086 |  |  |  | 34473.0405 |  | 34473.0405
| Итого: |  | 414498.3399 | 249635.9337 | 25320.367 | 0 | 0 | 689454.6406 | 0 | 689454.6406
8. | Число неисправностей (засоров) на сетях водоотведения
8.1. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского мкр. Никольское | 1 | 30632.3075 |  |  |  |  | 30632.3075 |  | 30632.3075
8.2. | ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переключением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина. | 1 | 469.5884 |  |  |  |  | 469.5884 |  | 469.5884
8.6. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационной линии по Ленинскому пр-кту, 8/1, Д = 300 мм, L = 190 м | 1 | -29.303 |  |  |  |  | -29.303 |  | -29.303
8.7. | ПИР и СМР. Реконструкция коллектора, Д = 1200, L = 5800 п.м, от ГКНС до ЛОС | 1 | 736324.6167 | 300565.9308 | 266842.4 |  |  | 1303732.9475 |  | 1303732.9475
8.8. | ПИР. Монтаж закрытых коллекторов выпуска очищенной сточной воды, L ≈ 3120 м, в две ветки на ПОС, предусмотреть незатопляемый береговой выпуск | 1 | 7881.0117 | 0 | 0 |  |  | 7881.0117 |  | 7881.0117
8.9. | ПИР и СМР. Реконструкция и строительство напорных канализационных коллекторов от КНС-38 (ул. Мазлумова, 2н) | 1 | 11700.1017 | 0 | 209721.5509 |  |  | 221421.6527 |  | 221421.6527
8.10. | ПИР. Реконструкция системы водоотведения квартала, ограниченного улицами: Красный Октябрь – пер. Отличников – Иркутская – Циолковского, со строительством 2 КНС, самотечных и напорных канализационных линий | 1 | 1642.1461 | 0 | 0 |  |  | 1642.1461 |  | 1642.1461
8.11. | ПИР и СМР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования и автоматизацией | 1 | 79904.7408 | 130820.6854 | 0 |  |  | 210725.4262 |  | 210725.4262
8.12. | ПИР и СМР. Строительство новой ГКНС | 1 | 19133.8095 | 87784.5479 | 251623.8659 | 651623.8659 |  | 1010166.0892 |  | 1010166.0892
8.13. | ПИР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный с реконструкцией КНС мощностью 3000 куб. м/сут., с переключением 2 напорных ниток к/сетей, L = 60 п.м. и самотечной линии, Д = 500 мм, L = 25 п.м. | 2 | 40.1221 |  | 0 |  |  | 40.1221 |  | 40.1221
8.14. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационного коллектора, L = 2452 п.м, Д = 800-1000 мм, на Д = 1000 мм по ул. Землячки, 9-11, по ул. Витрука, вдоль Ленинского пр-кта до ул. 25 Января, 72 | 1 | 37784.4694 | 0 | 0 |  |  | 37784.4694 |  | 37784.4694
8.15. | ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д=500 мм L≈7000 м.п. каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д –1000 мм по ул. Землячки | 1 | 1855.349 |  |  |  |  | 1855.349 |  | 1855.349
8.16. | ПИР и СМР. Реконструкция КНС ул. 9 Января, д. 233/31 | 2 |  |  | 8801.5383 | 0 | 0 | 8801.5383 | 0 | 8801.5383
8.17. | ПИР и СМР. Реконструкция КНС ул. 9 Января, д. 241/13 | 2 |  |  | 8801.5383 | 0 | 0 | 8801.5383 | 0 | 8801.5383
8.18. | ПИР и СМР. Реконструкция КНС ул. Ломоносова, д. 114/24н | 2 |  |  | 8801.5383 | 0 | 0 | 8801.5383 | 0 | 8801.5383
8.19. | ПИР и СМР. Реконструкция КНС ул. 9 Января, д. 304н | 2 | 65.353 | 0 | 8202.5666 | 0 | 0 | 8267.9197 | 0 | 8267.9197
8.20. | ПИР и СМР. Реконструкция КНС пер. Здоровья, д. 90о | 2 |  |  | 8801.5383 | 0 | 0 | 8801.5383 | 0 | 8801.5383
8.21. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей по ул. Карла Либкнехта,ул. Ворошилова, ул. Депутатская, L=717 п.м | 2 |  |  | 0 | 15518.1584 | 0 | 15518.1584 | 0 | 15518.1584
8.22. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей по ул. Володарского, L=56 п.м | 2 |  |  | 0 | 0 | 2623.003 | 2623.003 | 0 | 2623.003
8.23. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей по ул. Серафимовича, Д150,L=35,5 п.м | 2 |  |  | 0 | 0 | 1658.5435 | 1658.5435 | 0 | 1658.5435
8.24. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей по ул. Переверткина, Д150мм, L=287,5 п.м | 2 |  |  | 0 | 0 | 4610.1724 | 4610.1724 | 864 | 5474.1724
8.25. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей по ул. Суворова,ул. Одинцова Д150-200мм,L=218п.м | 2 |  |  | 3600 | 3600 | 2627.1005 | 9827.1005 | 120 | 9947.1005
8.26. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей по ул. Острогожская,L=713,5 п.м | 2 |  |  | 0 | 0 | 14734.4525 | 14734.4525 | 0 | 14734.4525
8.27. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей по ул. Циолковского,ул. Айвазовского Д150-200мм,L=285,5 п.м | 2 |  |  | 4800 | 4800 | 1155.3117 | 10755.3117 | 120 | 10875.3117
8.28. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей от КК ул. Машиностроителей д.62,64 до КК ул. Машиностроителей д.50 от КК по ул. Машиностроителей д.56,58 до КК на ул. Машиностроителей д.54 D=150мм. L≈200 п.м. | 3 |  |  | 0 | 2444.424 | 0 | 2444.424 | 0 | 2444.424
8.29. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационной сети от д.7 по ул. Р.Беляевой до КК по ул. П.Осипенко, D=200мм. L≈275 п.м. | 3 |  |  | 0 | 5208.396 | 0 | 5208.396 | 0 | 5208.396
8.30. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационной сети от КК ул. 9 Января д.89 до ул. 9 Января д.91, D=150мм. L≈104 п.м. | 3 |  |  | 0 | 0 | 2076.3676 | 2076.3676 | 0 | 2076.3676
8.31. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей районе жилых домов по ул. Димитрова д.126,130,130а,132,134,136,136а D= 200 мм. L≈678 п.м. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012.0064 | 12012.0064
8.32. | ПИР и СМР. Реконструкция канализационной сети от КК пр. Труда д.26 до КК у пр. Труда д.16, D=150 мм. L≈68,6 п.м. | 3 |  |  | 0 | 0 | 2068.7168 | 2068.7168 | 0 | 2068.7168
| Итого: |  | 927404.3129 | 519171.164 | 779996.5365 | 683194.8443 | 31553.668 | 2941320.5258 | 13116.0064 | 2954436.5322
9. | Площадь иловых карт
9.1. | ПИР. Инженерно-экологические изыскания. Разработка проекта «Рекультивация иловых карт мкр. Тенистый, ул. Лазурная» | 1 |  | 2313.3763 |  |  |  | 2313.3763 |  | 2313.3763
| Итого: |  | 0 | 2313.3763 | 0 | 0 | 0 | 2313.3763 | 0 | 2313.3763
11. | Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
11.1. | Создание систем охраны периметра объектов системы водоотведения | 1 |  | 8266.4222 |  |  |  | 8266.4222 |  | 8266.4222
| Итого: |  |  | 8266.4222 | 0 | 0 | 0 | 8266.4222 | 0 | 8266.4222
| Итого по водоотведению: |  | 1341902.6528 | 779386.8962 | 805316.9035 | 683194.8443 | 31553.668 | 3641354.9649 | 13116.0064 | 3654470.9713 | 1147738.1665 | 779386.8962 | 805316.9035 | 683194.8443 | 31553.668 | 13116.0064 | 3460306.485
[11 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194164.4863
Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» в рамках реализации концессионных соглашений реализуемых за счет платы на подключение (финансирование) - объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | КС | Размер финасирования, для реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС | [6 empty] | Всего
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого I этап | II этап
2028-2041
ВОДООТВЕДЕНИЕ | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Перекладка бестраншейным методом канализационной линии, Ду = 400 мм, расположенной на ул. Озерная (от КК 103, 50/104, 08/101, 56/100, 51 до главного левобережного коллектора, Ду = 1500 мм), L = 150 п.м, с выносом ее с территории земельного участка объекта капитального строительства (ул. Ленинградская, 50), увеличением условного диаметра до Ду = 600 мм и переключением существующих абонентов | 0 |  | 0 | 11360.78 | 0 |  | 11360.78 |  | 11360.78
2 | Перекладка бестраншейным методом канализационной линии, Ду = 400 мм, расположенной по пер. Мостостроителей (от ул. Ленинградская до многоквартирного дома № 7 по пер. Мостостроителей), L = 155 п.м, с увеличением условного диаметра до Ду = 600 мм, с переключением существующих абонентов | 0 |  | 0 | 8007.02 | 0 |  | 8007.02 |  | 8007.02
3 | Прокладка бестраншейным методом канализационной линии, Ду = 1000 мм, от перекладываемой канализационной линии, Ду = 600 мм (у многоквартирного дома № 7 по пер. Мостостроителей), L = 160 п.м, с подключением (технологическим присоединением) в главный левобережный коллектор, Ду = 2000 мм, со строительством в месте подключения (технологического присоединения) железобетонной камеры | 0 |  | 0 | 8015.29 | 0 |  | 8015.29 |  | 8015.29
4 | Перекладка бестраншейным методом канализационной линии, Ду = 300 мм, расположенной по пер. Мостостроителей, L = 5 п.м, с подключением (технологическим присоединением) в прокладываемую канализационную линию, Ду = 1000 мм (у многоквартирного дома № 7 по пер. Мостостроителей) | 0 |  | 0 | 1082.13 | 0 |  | 1082.13 |  | 1082.13
7.8 | 7. Реконструкция первичного отстойника № 6, 8. Реконструкция вторичного отстойника № 12 |  | 2091.578 |  |  |  |  | 2091.578 |  | 2091.578
9 | Реконструкция первичного отстойника № 8 | 0 | 1198.0927 | 0 | 0 | 0 |  | 1198.0927 |  | 1198.0927
10 | Реконструкция вторичного отстойника № 5 | 0 | 1501.3539 | 0 | 0 | 0 |  | 1501.3539 |  | 1501.3539
11 | Реконструкция первичного отстойника № 2 | 0 | 53035.9382 | 0 | 0 | 0 |  | 53035.9382 |  | 53035.9382
12 | Реконструкция вторичного отстойника № 8 | 0 | 43814.5211 | 0 | 0 | 0 |  | 43814.5211 |  | 43814.5211
13 | Реконструкция вторичного отстойника № 1 | 0 |  | 41944.6211 | 0 | 0 |  | 41944.6211 |  | 41944.6211
14 | Реконструкция вторичного отстойника № 4 | 0 |  | 45886.9124 | 0 | 0 |  | 45886.9124 |  | 45886.9124
15 | Реконструкция коллектора, L ≈ 680 м, Д = 200-250-400 мм, на Д = 400 мм от камеры гашения по пер. Здоровья до к/коллектора, Д = 1840 мм по Рабочему пр-кту | 0 |  | 0 | 2043.328 | 27147.072 |  | 29190.4 |  | 29190.4
16 | Реконструкция коллектора, L ≈ 360 м, Д = 400 мм, на Д = 500 мм от ул. Транспортная, 79 до коллектора, Д = 500 мм по ул. Транспортная, 6 | 0 |  | 0 | 1497.5555 | 19896.0945 |  | 21393.65 |  | 21393.65
17 | Строительство к/коллектора по ул. 9 Января, Д = 500 мм, L ≈ 1.8 км, от ул. Машиностроителей до ГПК, Д = 2000 мм | 0 |  | 0 | 6426.7511 | 85383.9789 |  | 91810.73 |  | 91810.73
18 | Реконструкция к/коллектора по ул. Солнечная, L ≈ 100 м, Д = 300 мм, на Д = 400 мм от реконструируемого к/коллектора, Д = 600 мм, по ул. Солнечная до ж/д, ул. Солнечная,11 | 0 | 97.5415 | 3484.4009 | 0 | 0 |  | 3581.9424 |  | 3581.9424
19 | Реконструкция к/коллектора по ул. Солнечная, L ≈ 1500 м, Д = 500 мм, на Д = 600 мм от реконструируемого к/коллектора, Д = 400 мм, по ул. Солнечная до существующего к/коллектора, Д = 1840 мм по ул. Ведугская | 0 |  | 0 | 8177.8046 | 86802.2222 |  | 94980.0268 |  | 94980.0268
20 | Реконструкция к/коллектора, L = 750 м, Д = 400-500 мм, на Д = 600 мм от участка застройки по пер. Ольховый до ГЛК, Д = 2000 мм | 0 | 1308.4524 | 23286.8703 | 23286.8703 | 0 |  | 47882.1931 |  | 47882.1931
21 | Реконструкция к/коллектора по пр-кту Труда, L ≈ 350 м, Д = 200 мм, на Д = 300 мм от ж/д, пр-кт Труда,141, до существующего к/коллектора, Д = 500 мм, пр-кт Труда,159 | 0 | 335.2773 | 11931.9092 | 0 | 0 |  | 12267.1865 |  | 12267.1865
22 | Реконструкция к/коллектора по ул. Загородная, L ≈ 1,1 км, Д = 300-400-500 мм, на Д = 600 мм от ж/д, ул. Загородная,47, до пер. Рамонский | 0 |  | 10494.8305 | 39715.6597 | 99715.6598 |  | 149926.15 |  | 149926.15
23 | Реконструкция КНС-31 с напорными коллекторами 2Д = 250 мм на 2Д = 300 мм, L ≈ 7 км | 0 | 2197.4239 | 36728.3605 | 81371.7814 | 0 |  | 120297.5659 |  | 120297.5659
24 | ПИР, СМР. Строительство к/сетей и сооружений в мкр. Репное, L ≈ 32 км | 0 |  | 10091.6228 | 67037.2086 | 67037.2086 |  | 144166.04 |  | 144166.04
25 | ПИР, СМР. Строительство к/сетей и сооружений в мкр. Боровое, L ≈ 25 км | 0 |  | 0 | 55124.3457 | 63422.6343 |  | 118546.98 |  | 118546.98
26 | ПИР и СМР. Строительство и реконструкция внутриплощадочных самотечных к/сетей квартала, ограниченного улицами: пер. Серафимовича – пер. Морской – пер. Севастопольский – ул. Багратиона – ул. Димитрова, L ≈ 8,8 км | 0 |  | 0 | 3383.2932 | 44949.4668 |  | 48332.76 |  | 48332.76
27 | ПИР и СМР. Реконструкция канализационных сетей по пр-т Революции, Д=450 мм, L≈ 800м.п., с переключением абонентов | 0 | 1249.0342 | 5824.1709 | 58503.0984 | 24971.11 |  | 90547.4135 |  | 90547.4135
28 | ПИР и СМР. Изменение технологической схемы подключения потребителей, расположенных по адресу ул. Пешестрелецкая д.56, к сетям водоотведения | 0 | 11.8838 | 2322.6253 | 10000 | 0 |  | 12334.5091 |  | 12334.5091
29 | ПИР и СМР. Реконструкция коллектора Д=400 мм ,L≈ 145 п.м по адресу: ул.Героев Хасана | 0 | 609.2052 | 21687.5963 | 0 | 0 |  | 22296.8015 |  | 22296.8015
30 | СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дорожная, Д = 800/1000 мм, L = 2982 м | 0 | 117637.4896 | 27565.4432 | 220749.969 | 0 |  | 365952.9018 |  | 365952.9018
31 | СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Геофизическая (ул. Мазлумова) до КНС-20, Д = 900 мм, L = 1602 м | 0 | 18342.0295 | 0 | 0 | 0 |  | 18342.0295 |  | 18342.0295
32 | СМР. Реконструкция системы водоотведения квартала, ограниченного улицами: Красный Октябрь – пер. Отличников – Иркутская – Циолковского, со строительством 2 КНС, самотечных и напорных канализационных линий | 0 |  | 0 | 39613.3177 | 49806.6589 |  | 89419.9766 |  | 89419.9766
33 | СМР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный с реконструкцией КНС мощностью 3000 куб. м/сут., с переключением 2 напорных ниток к/сетей, L = 60 п.м. и самотечной линии, Д = 500 мм, L = 25 п.м. | 0 |  | 0 | 24241.512 | 24241.512 |  | 48483.0239 |  | 48483.0239
34 | ПИР и СМР. Реконструкция канализационной линии Д-1000 мм L≈170 п.м. по адресу ул. Б. Роща, от д.2Б до д.6 | 0 | 17159.6155 |  | 0 | 0 |  | 17159.6155 |  | 17159.6155
35 | ПИР и СМР. Реконструкция канализационного коллектора Д=800мм от ул. Циолковского д.129 до Набережной авиастроителей протяжённостью 3050 п.м. | 0 | 15593.2929 | 220205.2566 | 620338.4566 | 0 |  | 856137.0061 |  | 856137.0061
36 | Вывод из эксплуатации, самотечного канализационного коллектора д-600 мм по ул. Димитрова от ул. Базовая до ул. Серова, L≈1500 п.м. с восстановлением благоустройства | 0 | 13623.8097 | 0 | 0 | 0 |  | 13623.8097 |  | 13623.8097 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -41483.9009
| Итого по водоотведению: | 0 | 289806.5396 | 461454.6201 | 1289976.1718 | 593373.6179 | 0 | 2634610.9494 | 0 | 2634610.9494 | 248322.6387 | 461454.6201 | 1289976.1718 | 593373.6179 | 2593127.0485
Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" в рамках реализации концессионных соглашений реализуемых за счет платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод. (финансирование) - объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | КС | Размер финасирования, для реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС | [6 empty] | Всего
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого I этап | II этап
2028-2041
1 | ПИР и СМР. Реконструкция песковых площадок |  | 997.9069 | 16407.6541 | 36696.6887 |  |  | 54102.2497 |  | 54102.2497
2 | Реконструкция на КНС-20 |  | 41.4798 | 20061.8284 |  |  |  | 20103.3082 |  | 20103.3082
3 | Реконструкция на КНС-24 |  | 261.3643 | 3970.4969 |  |  |  | 4231.8612 |  | 4231.8612
4 | Реконструкция на КНС-19 |  |  | 9426.0077 |  |  |  | 9426.0077 |  | 9426.0077
5 | Реконструкция на КНС-54 |  |  | 7395.164 |  |  |  | 7395.164 |  | 7395.164
6 | Модернизация КНС |  | 59112.1221 | 36000 | 36000 |  |  | 131112.1221 |  | 131112.1221
7 | Комбинированная машина ДКТ Старт-301 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | -14566.0079
| Итого: | 0 | 60412.8732 | 93261.151 | 72696.6887 | 0 | 0 | 226370.7129 | 0 | 226370.7129 | 74978.8811 | 93261.151 | 72696.6887 | 0 | 240936.7208
Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» по строительству, модернизации и реконструкции объектов на Левобережных очистных сооружениях (ЛОС) городского округа город Воронеж в рамках реализации концессионных соглашений реализуемых за счет тарифных источников (финансирование) - объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | КС | Размер финасирования, для реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС | [6 empty] | Всего
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого I этап | II этап
2028-2041
Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа.
1 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Строительство цеха механического обезвоживания, устройство вытяжной вентиляции с системой газоочистки в здании решеток, создание системы охраны периметра ЛОС |  | 330432.7495 | 664647.5952 |  |  |  | 995080.3447 |  | 995080.3447
2 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Реконструкция и модернизация аэротенков, воздуходувной станции с воздуховодами |  | 62487.6519 | 96401.0862 | 537993.5142 | 583788.0758 | 572581.7271 | 1853252.0552 | 1031489.2444 | 2884741.2996
3 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Строительство КНС, НС и отстойников с реконструкцией сетей. |  | 262224.799 | 725805.2987 | 1071628.1085 | 78721.926 |  | 2138380.1322 |  | 2138380.1322
4 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Реконструкция/модернизация отстойников |  | 78880.92 | 121643.3541 |  |  |  | 200524.2741 |  | 200524.2741
5 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Реконструкция блока обеззараживания (УФО), строительство сооружений доочистки. | [5 empty] | 25493.34 | 25493.34 | 843850.372 | 869343.712
6 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Реконструкция приемной камеры с установкой системы воздухоочистки, установкой системы он-лайн контроля качества поступающих сточных вод, выводом пробоотборных устройств. | [7 empty] | 54819.1168 | 54819.1168
7 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Реконструкция песколовок с заменой насосного оборудования, скребковых механизмов удаления осадка. | [7 empty] | 233489.024 | 233489.024
8 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Реконструкция первичных отстойников с установкой системой очистки воздуха | [7 empty] | 517050.2694 | 517050.2694
9 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистныхсооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Реконструкция компрессорной станции с заменой воздуходувного оборудования. | [7 empty] | 341566.949 | 341566.949
10 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа. ПИР и СМР. Строительство комплекса утилизации осадков сточных вод ЛОС. ПИР и СМР. Реконструкция аэротенков | [7 empty] | 957941.4462 | 957941.4462
| Итого: |  | 734026.1204 | 1608497.3341 | 1609621.6228 | 662510.0018 | 598075.0671 | 5212730.1461 | 3980206.4218 | 9192936.5679 | 915524.902 | 1608497.3341
Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" в рамках реализации концессионных соглашений, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций (финансирование) - объектов централизованных систем водоотведения (Основные средства по ИП 2019-2028)
№ п/п | Наименование мероприятия | КС | Размер финасирования, для реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС | [6 empty] | Всего
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого I этап | II этап
2028-2041
1 | Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации)для системы водоотведения правобережной части города |  | 36806.8443 | 34628 | 25782 | 25797 | 26281 | 130891.4221 | 25253 | 156144.4221
2 | Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации)для системы водоотведения левобережной части города |  | 18532.4422 | 18382 | 15668 | 15662 | 10261.5 | 78376.9221 | 8136.5 | 86513.4221 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 30774.1557
| Итого: |  | 55339.2865 | 53010 | 41450 | 41459 | 36542.5 | 209268.3443 | 33389.5 | 242657.8443 | 67581 | 53010 | 41450 | 41459 | 36542.5 | 273432
Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО "РВК-Воронеж" в рамках реализации концессионных соглашений, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций (финансирование) - объектов централизованных систем водоотведения (Основные средства ИП ЛОС)
| Наименование мероприятия |  | Размер финасирования, для реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС
[8 empty] | Итого I этап | II этап
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028-2041 | Всего
| Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) для системы водоотведения | [6 empty] | 0 | 518057.7641 | 518057.7641
| Итого всего по водоотведению |  | 2481487.4724 | 2995610.0015 | 3819061.3868 | 1980537.464 | 666171.2351 | 11924335.1176 | 4544769.6923 | 16469104.8099
| Временно исполняющий обязанности | [6 empty] | Председатель Воронежской
| главы городского округа город Воронеж | [6 empty] | городской Думы
| С.А.Петрин | [7 empty] | В.Ф. Ходырев
Note on B74: Автор: 190 п.м.