УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 23.12.2025 № 1036-р

# НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

# ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ГОРОДСКАЯ ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА»

| № п/п | Наименование работы | Единица измерения | Норматив затрат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без коэффи- циента к=1,2 | с коэффи- циентом к=1,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт наружных инженерных сетей (без учета стоимости материалов) |  |  |  |
| 1.1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | руб./люк | 3 031,0 |  |
| 1.2 | Замена люков колодцев и камер | руб./люк | 2 467,0 |  |
| 1.3 | Нарезка швов | руб./м шва | 460,0 | 552,0 |
| 1.4 | Разборка покрытий и оснований из щебня и асфальтобетона |  |  |  |
| 1.4.1 | механизированным способом | руб./куб. м | 245,0 | 294,0 |
| 1.4.2 | вручную | руб./куб. м | 2 170,0 | 2 604,0 |
| 1.5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | руб./куб. м грунта | 1 004,0 |  |
| 1.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) куб. м |  |  |  |
| 1.6.1 | группа грунта 1 | руб./куб. м | 72,0 |  |
| 1.6.2 | группа грунта 2 | руб./куб. м | 88,0 |  |
| 1.7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) куб. м |  |  |  |
| 1.7.1 | группа грунта 1 | руб./куб. м | 83,0 |  |
| 1.7.2 | группа грунта 2 | руб./куб. м | 102,0 |  |
| 1.8 | Разборка бортовых камней |  |  |  |
| 1.8.1 | на щебеночном основании | руб./м | 413,0 | 495,0 |
| 1.8.2 | на бетонном основании | руб./м | 560,0 | 672,0 |
| 1.9 | Демонтаж чугунных люков | руб./люк | 1 245,0 |  |
| 1.10 | Очистка колодцев вручную от мокрого ила и грязи при ремонте | руб./куб. м | 2 974,0 |  |
| 1.11 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов вручную без очистки кирпича | руб./куб. м | 3 501,0 |  |
| 1.12 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в сухих грунтах диаметром |  |  |  |
| 1.12.1 | 1,0 м | руб./куб. м | 11 635,0 |  |
| 1.12.2 | 1,5 м | руб./куб. м | 8 014,0 |  |
| 1.12.3 | 2,0 м | руб./куб. м | 7 072,0 |  |
| 1.13 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в сухих грунтах диаметром |  |  |  |
| 1.13.1 | 1,0 м | руб./куб. м | 17 173,0 |  |
| 1.13.2 | 1,5 м | руб./куб. м | 11 821,0 |  |
| 1.13.3 | 2,0 м | руб./куб. м | 10 464,0 |  |
| 1.14 | Демонтаж дождеприемных колодцев для дождевой канализации из кирпича | руб./куб. м | 3 948,0 |  |
| 1.15 | Устройство дождеприемных колодцев для дождевой канализации из кирпича | руб./куб. м | 5 772,0 |  |
| 1.16 | Кладка стен приямков и каналов | руб./куб. м | 6 043,0 |  |
| 1.17 | Установка люков колодцев | руб./люк | 1 150,0 |  |
| 1.18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (группа грунтов 1) | руб./куб. м | 463,0 |  |
| 1.19 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с.) с перемещением до 5 м |  |  |  |
| 1.19.1 | группа грунта 1 | руб./куб. м | 11,0 |  |
| 1.19.2 | группа грунта 2 | руб./куб. м | 13,0 |  |
| 1.20 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценкам строк 1.19.1, 1.19.2 |  |  |  |
| 1.20.1 | группа грунта 1 | руб./куб. м | 6,0 |  |
| 1.20.2 | группа грунта 2 | руб./куб. м | 6,0 |  |
| 1.21 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (группа грунтов 1-2) | руб./куб. м | 103,0 |  |
| 1.22 | Полив водой уплотняемого грунта | руб./куб. м | 42,0 |  |
| 1.23 | Планировка площадей ручным способом |  |  |  |
| 1.23.1 | группа грунта 1 | руб./кв. м | 68,0 |  |
| 1.23.2 | группа грунта 2 | руб./кв. м | 84,0 |  |
| 1.24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т |  |  |  |
| 1.24.1 | на расстояние до 12 км | руб./т | 169,0 |  |
| 1.24.2 | на расстояние до 15 км | руб./т | 186,0 |  |
| 1.24.3 | на расстояние до 20 км | руб./т | 213,0 |  |
| 1.25 | Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)) | руб./куб. м | 1 602,0 |  |
| 1.26 | Приготовление цементных растворов вручную | руб./куб. м | 1 740,0 |  |
| 1.27 | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса (в построечных условиях) |  |  |  |
| 1.27.1 | В 7,5 (М 100) | руб./куб. м | 2 560,0 |  |
| 1.27.2 | В 10 (М 150) | руб./куб. м | 2 560,0 |  |
| 1.27.3 | В 15 (М 200) | руб./куб. м | 2 555,0 |  |
| 1.27.4 | В 20 (М 250) | руб./куб. м | 2 552,0 |  |
| 1.27.5 | В 25 (М 300) | руб./куб. м | 2 550,0 |  |
| 1.28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей | руб./т | 613,0 |  |
| 1.29 | Доставка асфальтобетонной смеси и других материалов, изделий, конструкций, оборудования |  |  |  |
| 1.29.1 | грузоподъемностью до 5 т включительно | руб./машино-час | 1 241,0 |  |
| 1.29.2 | грузоподъемностью до 10 т включительно | руб./машино-час | 1 448,0 |  |
| 1.29.3 | грузоподъемностью до 15 т включительно | руб./машино-час | 1 603,0 |  |
| 2 | Очистка наружных инженерных сетей |  |  |  |
| 2.1 | Очистка колодцев вручную от мокрого ила и грязи с погрузкой и вывозом ила и грязи | руб./куб. м | 4 069,0 |  |
| 2.2 | Промывка канализационных сетей спецмашинами (илососная машина КО-507К, машина промывочная КО-514-1) |  |  |  |
| 2.2.1 | диаметр трубы 150-250 мм | руб./м | 1 000,0 |  |
| 2.2.2 | диаметр трубы 300 мм | руб./м | 1 167,0 |  |
| 2.2.3 | диаметр трубы 400 мм | руб./м | 1 400,0 |  |
| 2.2.4 | диаметр трубы 500 мм | руб./м | 1 750,0 |  |
| 2.2.5 | диаметр трубы 600 мм | руб./м | 2 001,0 |  |
| 2.2.6 | диаметр трубы 700 мм | руб./м | 2 334,0 |  |
| 2.2.7 | диаметр трубы 800 мм | руб./м | 2 800,0 |  |
| 2.2.8 | диаметр трубы 900 мм | руб./м | 3 501,0 |  |
| 2.2.9 | диаметр трубы 1000 мм | руб./м | 4 667,0 |  |
| 2.2.10 | диаметр трубы 1200 мм | руб./м | 7 001,0 |  |
| 2.3 | Промывка канализационных сетей спецмашинами (машина комбинированная КО-560) |  |  |  |
| 2.3.1 | диаметр трубы 150-250 мм | руб./м | 1 130,0 |  |
| 2.3.2 | диаметр трубы 300 мм | руб./м | 1 319,0 |  |
| 2.3.3 | диаметр трубы 400 мм | руб./м | 1 583,0 |  |
| 2.3.4 | диаметр трубы 500 мм | руб./м | 1 979,0 |  |
| 2.3.5 | диаметр трубы 600 мм | руб./м | 2 262,0 |  |
| 2.3.6 | диаметр трубы 700 мм | руб./м | 2 638,0 |  |
| 2.3.7 | диаметр трубы 800 мм | руб./м | 3 166,0 |  |
| 2.3.8 | диаметр трубы 900 мм | руб./м | 3 957,0 |  |
| 2.3.9 | диаметр трубы 1000 мм | руб./м | 5 276,0 |  |
| 2.3.10 | диаметр трубы 1200 мм | руб./м | 7 914,0 |  |
| 2.4 | Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре |  |  |  |
| 2.4.1 | песком | руб./куб. м | 3 431,0 |  |
| 2.4.2 | бетоном | руб./куб. м | 3 002,0 |  |
| 2.4.3 | цементным раствором | руб./куб. м | 3 002,0 |  |
| 2.5 | Замена участков трубопровода (длиной 6 м) диаметром условного прохода до |  |  |  |
| 2.5.1 | 200 мм | руб./1 вставка | 8 213,0 |  |
| 2.5.2 | 300 мм | руб./1 вставка | 11 079,0 |  |
| 2.5.3 | 400 мм | руб./1 вставка | 11 848,0 |  |
| 2.5.4 | 500 мм | руб./1 вставка | 12 843,0 |  |
| 2.5.5 | 600 мм | руб./1 вставка | 14 098,0 |  |
| 2.5.6 | 700 мм | руб./1 вставка | 15 586,0 |  |
| 2.5.7 | 800 мм | руб./1 вставка | 17 561,0 |  |
| 2.5.8 | 900 мм | руб./1 вставка | 20 399,0 |  |
| 2.5.9 | 1000 мм | руб./1 вставка | 22 857,0 |  |
| 3 | Эксплуатация коммунальной техники при ликвидации аварийных ситуаций, при очистке отстойников |  |  |  |
| 3.1 | Машина илососная КО-507К | руб./машино-час | 2 998,0 |  |
| 3.2 | Илососная машина 7074А6-50 | руб./машино-час | 3 479,0 |  |
| 3.3 | Машина для очистки канализационных сетей (каналопромывочная КО-514-1) | руб./машино-час | 2 894,0 |  |
| 3.4 | Машина для очистки канализационных сетей (каналопромывочная КО-512) | руб./машино-час | 3 352,0 |  |
| 3.5 | Машина для очистки канализационных сетей (комбинированная) | руб./машино-час | 3 661,0 |  |
| 3.6 | Автомобиль-самосвал ГАЗ САЗ 2507 | руб./машино-час | 1 514,0 |  |
| 3.7 | Автомобиль грузовой с бортом ГАЗ-33023 | руб./машино-час | 1 328,0 |  |
| 3.8 | Автомобиль грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 | руб./машино-час | 1 372,0 |  |
| 3.9 | Кран на автомобильном ходу, 16 т (кран-манипулятор Галичанин КМА-150-1) | руб./машино-час | 2 585,0 |  |
| 3.10 | Погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесный, 2 т (экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ ЭО-2626) | руб./машино-час | 1 682,0 |  |
| 3.11 | Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 | руб./машино-час | 1 690,0 |  |
| 3.12 | Погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211 | руб./машино-час | 1 734,0 |  |
| 3.13 | Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702 | руб./машино-час | 1 617,0 |  |
| 3.14 | Погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесный до 4 т (АМКОДОР 342В-01) | руб./машино-час | 2 167,0 |  |
| 3.15 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 880 | руб./машино-час | 1 988,0 |  |
| 3.16 | Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м3 | руб./машино-час | 4 541,0 |  |
| 3.17 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ грузоподъемностью от 10 т до 15 т | руб./машино-час | 1 946,0 |  |
| 3.18 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ грузоподъемностью от 15 т до 20 т | руб./машино-час | 2 320,0 |  |
| 3.19 | Прицеп автомобильный грузоподъемностью до 5 т | руб./машино-час | 484,0 |  |
| 3.20 | Полуприцеп общего назначения грузоподъемностью до 12 т | руб./машино-час | 178,0 |  |
| 3.21 | Полуприцеп общего назначения грузоподъемностью до 15 т | руб./машино-час | 293,0 |  |
| 3.22 | Установка многофункциональная с силовым агрегатом УМАС ПРИМА (работа оборудования на два поста) | руб./машино-час | 1 667,0 |  |
| 3.23 | Установка многофункциональная с силовым агрегатом УМАС ПРИМА (станция гидравлическая МС-20/2) | руб./машино-час | 1 337,0 |  |
| 3.24 | Каток самоходный вибрационный двухвальцовый, 2,2 т | руб./машино-час | 451,0 |  |
| 3.25 | Каток дорожный самоходный гладкий, 8 т | руб./машино-час | 1008,0 |  |
| 3.26 | Каток дорожный самоходный гладкий, 13 т | руб./машино-час | 1 686,0 |  |
| 3.27 | Установка холодного фрезерования шириной барабана до 1000 мм (ПУМ-4853) | руб./машино-час | 5 084,0 |  |
| 3.28 | Установка холодного фрезерования шириной барабана до 2000 мм | руб./машино-час | 6 576,0 |  |
| 3.29 | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля | руб./машино-час | 3 158,0 |  |
| 3.30 | Автомобиль УАЗ ПИКАП (УАЗ-23632) грузовой | руб./машино-час | 1 360,0 |  |
| 3.31 | Укладчик асфальтобетона | руб./машино-час | 2 809,0 |  |
| 3.32 | Тягач седельный грузоподъемностью 30 т | руб./машино-час | 2 012,0 |  |
| 3.33 | Полуприцеп-тяжеловоз грузоподъемностью 40 т | руб./машино-час | 424,0 |  |
| 3.34 | Работа автотранспорта в режиме чрезвычайной ситуации при проведении работ согласно приказу управления дорожного хозяйства или приказу первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству в режиме прикрытия при выполнении дорожных работ | руб./машино-час | 1 370,0 |  |
| 3.35 | Дежурство автотранспорта при проведении массовых мероприятий | руб./машино-час | 798,0 |  |
| 3.36 | Дежурство автотранспорта на производственной базе, простой автотранспорта при проведении ремонта |  |  |  |
| 3.36.1 | водитель 6 разряда | руб./машино-час | 615,0 |  |
| 3.36.2 | водитель 5 разряда | руб./машино-час | 601,0 |  |
| 3.36.3 | водитель 4 разряда | руб./машино-час | 572,0 |  |
| 3.36.4 | машинист (тракторист) 5 разряда | руб./машино-час | 601,0 |  |
| 4 | Содержание канализационной насосной станции, работающей |  |  |  |
| 4.1 | в автоматическом режиме | руб./месяц | 36 018,3 |  |
| 4.2 | в ручном режиме | руб./месяц | 403 187,4 |  |
| 5 | Аварийный ремонт улично-дорожной сети (без учета стоимости материалов) |  |  |  |
| 5.1 | Розлив битума, битумной эмульсии |  |  |  |
| 5.1.1 | вручную | руб./т | 17 565,0 |  |
| 5.1.2 | автогудронатором | руб./т | 930,0 | 1 117,0 |
| 5.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного |  |  |  |
| 5.2.1 | толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | 721,0 | 865,0 |
| 5.2.2 | толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | 487,0 | 584,0 |
| 5.2.3 | толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | 925,0 | 1 110,0 |
| 5.2.4 | толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | 616,0 | 740,0 |
| 5.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия с применением литой асфальтобетонной смеси | руб./кв. м | 775,0 | 930,0 |
| 5.4 | Устройство слоя переменной толщины из асфальтобетонной смеси |  |  |  |
| 5.4.1 | без применения укладчиков асфальтобетона | руб./т | 1 018,0 | 1 221,0 |
| 5.4.2 | с применением укладчиков асфальтобетона | руб./т | 791,0 | 860,0 |
| 5.5 | Укладка горячих асфальтобетонных смесей (пористых крупнозернистых, мелкозернистых), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/куб. м, на покрытии толщиной 4 см | руб./кв. м | 80,0 | 96,0 |
| 5.6 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке строки 5.5 или исключать из нее | руб./кв. м | 0,12 | 0,15 |
| 5.7 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см | руб./кв. м | 66,0 | 77,0 |
| 5.8 | При изменении толщины покрытия на каждые 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять к расценке строки 5.7 или исключать из нее | руб./кв. м | 1,0 | 1,0 |
| 5.9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | руб./куб. м | 501,0 | 601,0 |
| 5.10 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель вручную | руб./кв. м | 106,0 | 127,0 |
| 5.11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (шлакового щебня) с пределом прочности на сжатие |  |  |  |
| 5.11.1 | не менее 98,1 МПа (1000 кгс/кв. см) | руб./куб. м | 780,0 | 936,0 |
| 5.11.2 | свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/кв. см) | руб./куб. м | 660,0 | 816,0 |
| 5.11.3 | от 68,6 до 98,1 МПа (700 кгс/кв. см), но не менее 300 кгс/кв. см | руб./куб. м | 569,0 | 725,0 |
| 5.12 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы до 1000 мм включительно |  |  |  |
| 5.12.1 | толщина слоя 5 см | руб./кв. м | 201,0 | 242,0 |
| 5.12.2 | толщина слоя 10 см | руб./кв. м | 335,0 | 402,0 |
| 5.13 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм включительно |  |  |  |
| 5.13.1 | толщина слоя 5 см | руб./кв. м | 89,0 | 107,0 |
| 5.13.2 | толщина слоя 10 см | руб./кв. м | 115,0 | 138,0 |
| 5.13.3 | толщина слоя 15 см | руб./кв. м | 144,0 | 172,0 |
| 5.14 | Укладка механизированным способом материала от фрезерования с разравниванием и уплотнением | руб./куб. м | 796,0 | 955,0 |
| 5.15 | Дробление бетонных, железобетонных изделий в щековой дробильной установке | руб./куб. м | 3 995,2 |  |
| 5.16 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия (камень бордюрный (бортовой) серый и цветной БР 100.30.18, БР 100.30.15, БР 100.20.8, БР 50.20.8) | руб./м | 584,0 | 814,0 |
| 5.17 | Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках |  |  |  |
| 5.17.1 | шаг стоек 4 м | руб./м | 789,0 | 1 014,0 |
| 5.17.2 | шаг стоек 3 м | руб./м | 927,0 | 1 192,0 |
| 5.17.3 | шаг стоек 2 м | руб./м | 1 217,0 | 1 565,0 |
| 5.18 | Демонтаж металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом |  |  |  |
| 5.18.1 | шаг стоек 4 м | руб./м | 183,0 | 236,0 |
| 5.18.2 | шаг стоек 2 м | руб./м | 250,0 | 321,0 |
| 5.19 | Демонтаж металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2 м | руб./м | 357,0 | 459,0 |
| 5.20 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках |  |  |  |
| 5.20.1 | шаг стоек 4 м | руб./м | 1 325,0 | 1 550,0 |
| 5.20.2 | шаг стоек 3 м | руб./м | 1 555,0 | 1 820,0 |
| 5.20.3 | шаг стоек 2 м | руб./м | 2 035,0 | 2 382,0 |
| 5.21 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом |  |  |  |
| 5.21.1 | шаг стоек 4 м | руб./м | 306,0 | 368,0 |
| 5.21.2 | шаг стоек 2 м | руб./м | 420,0 | 491,0 |
| 5.22 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2 м | руб./м | 597,0 | 699,0 |
| 5.23 | Демонтаж металлических пешеходных ограждений | руб./м | 269,0 | 346,0 |
| 5.24 | Устройство металлических пешеходных ограждений | руб./м | 444,0 | 521,0 |
| 5.25 | Ремонт металлических ограждений |  |  |  |
| 5.25.1 | мелкий | руб./кв. м | 1 263,0 |  |
| 5.25.2 | средний | руб./кв. м | 6 432,0 |  |
| 5.26 | Демонтаж искусственной дорожной неровности из смеси асфальтобетонной вручную толщиной 3 см | руб./ кв. м покрытия | 109,0 | 136,0 |
| 5.27 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке строки 5.26 | руб./ кв. м покрытия | 17,0 | 21,0 |
| 5.28 | Устройство искусственной дорожной неровности из смеси асфальтобетонной вручную толщиной 3 см | руб./ кв. м покрытия | 158,0 | 185,0 |
| 5.29 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке строки 5.28 | руб./ кв. м покрытия | 24,0 | 28,0 |
| 5.30 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | руб./кв. м горизонтальной проекции ИДН | 10 217,0 | 12 261,0 |
| 5.31 | Демонтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | руб./кв. м горизонтальной проекции ИДН | 8 174,0 | 10 217,0 |
| 5.32 | Установка столбиков сигнальных пластиковых | руб./шт. | 106,0 | 127,0 |
| 5.33 | Демонтаж столбиков сигнальных пластиковых | руб./шт. | 85,0 | 106,0 |
| 5.34 | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | руб./кв. м | 13,0 | 16,0 |
| 5.35 | Демонтаж геосетки в асфальтобетонном дорожном покрытии | руб./кв. м | 10,0 | 13,0 |
| 5.36 | Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии с применением установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом | руб./м трещин | 49,4 |  |
| 5.37 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом |  |  |  |
| 5.37.1 | глубина выбоин 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 кв. м включительно | руб./кв. м | 274,0 |  |
| 5.37.2 | глубина выбоин 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 кв. м включительно | руб./кв. м | 209,0 |  |
| 5.37.3 | глубина выбоин 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 кв. м | руб./кв. м | 155,0 |  |
| 5.37.4 | глубина выбоин 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 кв. м включительно | руб./кв. м | 394,0 |  |
| 5.37.5 | глубина выбоин 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 кв. м включительно | руб./кв. м | 227,0 |  |
| 6 | Изготовление металлических конструкций в условиях производственной базы (без учета стоимости материалов) |  |  |  |
| 6.1 | Решетчатые конструкции (сборка с помощью лебедок ручных или вручную (мелких деталей)) | руб./т | 87 025,0 |  |
| 6.2 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов (сборка с помощью лебедок ручных или вручную (мелких деталей)) | руб./т | 87 395,0 |  |
| 6.3 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (сборка с помощью лебедок ручных или вручную (мелких деталей)) | руб./т | 105 153,0 |  |
| 6.4 | Листовые конструкции массой до 0,5 т | руб./т | 173 446,0 |  |
| 6.5 | Конструкции типа стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | руб./т | 112 901,0 |  |
| 7 | Работы по организации подключения к централизованной системе ливневой канализации в границах городского округа город Воронеж | руб./месяц | 142 279,0 |  |

Исполняющий обязанности руководителя

управления дорожного хозяйства                                                И.С. Селивёрстов