|  | - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа город Воронеж - от 31.03.2025 № 448 |
| --- | --- |

- Перечень

работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами,                                  услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества                                             в многоквартирных домах, расположенных

в городском округе город Воронеж

Таблица № 1

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 30

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | 2 раза в сутки |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газонов | 2 раза в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | 2 раза в неделю |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов | - |
|  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 2 раза в год |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | ОДН, электроэнергия |  |
| 14 | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 2

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 57

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | по мере необходимости |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Проверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 3

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 59

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Уборка мусора с газонов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | по мере необходимости |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | по мере необходимости |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

Таблица № 4

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 152

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Проверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной проверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Вывоз ТБО | по договорам |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 15 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |
| 16 | Коммунальный ресурс на СОИ горячая вода |  |

Таблица № 5

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 179

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в ТС организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  | Проверка (настройка) тепловычислителя |  |
|  | Проведение очередной государственной проверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ |  |
|  | Замена прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

Таблица № 6

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 20

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 7

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 26

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета |  |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 8

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 34

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета |  |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 9

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 36

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 10

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 38

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 11

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 42

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 12

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 44

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 13

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 46

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 14

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 50

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 3 раза в год |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 15

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Айвазовского, д. 2а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителях, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика |  |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 раза в год |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 16

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Александра Иванова, д. 42

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | - |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | - |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | - |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов | - |
|  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | ОДН, электроэнергия |  |
| 14 | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 17

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 18

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Бауманский, д. 30

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 19

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Бахметьева, д. 8а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Ремонт плит балконов |  |
|  |  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | 1 раз в год |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 раза в год |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | 1 раз в месяц |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | 2 раза в год |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 20

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 7

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и лестничных маршей предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
| 10 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 | Вывоз ТКО | по договору |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 21

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и лестничных маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 1 раз в неделю |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | по графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск причин, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | по мере необходимости |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя |  |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |
|  |  | Ремонт прибора учета |  |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 |  | ОДН, электроэнергия |  |
| 15 |  | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 22

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, тер. Госзаповедник центральная усадьба, д. 38

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и лестничных маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | - |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | ОДН, электроэнергия |  |
| 14 |  | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 23

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, тер. Госзаповедник центральная усадьба, д. 45

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок, маршей и коридоров с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и (или) подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 24

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 15

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного помещения | по мере необходимости |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов |  |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами | - |
| 3 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 раза в год |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 15 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 25

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Екатерины Зеленко, д. 8а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | 2 раза в неделю |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | круглосуточно |
| 12 | ОДН, электроэнергия |  |
| 13 | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 26

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | - |
|  |  | Проверка (настройка) тепловычислителя | - |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | - |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 27

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Землячки, д. 31а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Очистка и уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 28

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Землячки, д. 37

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
| 2 |  | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | - |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправ-ных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 2 раза в год |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раза в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 29

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Землячки, д. 37а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
| 2 |  | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | - |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 2 раза в год |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 30

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 38а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Ремонт плит балконов |  |
|  |  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 31

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корпус 8

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправносте на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 32

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 111

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов |  |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | 2 раза в сутки |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 2 раза в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | 2 раза в неделю |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 |  | ОДН, электроэнергия |  |
| 15 |  | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 33

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 5а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителях, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения неисправностей на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных |  |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | 2 раза в год |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 11 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 34

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Летняя, д. 12

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами | - |
| 3 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | - |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | - |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | - |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч, в праздничные и выходные дни – по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 | ОДН, электроэнергия |  |
| 15 | ОДН, холодная вода |  |

Таблица № 35

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мало-Терновая, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 36

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газона | 1 раз в неделю |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметич-ность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 37

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газона | 1 раз в неделю |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 38

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 39

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Мосина, д. 4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей двух этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Осмотр стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 40

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Мостостроителей, д. 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправно-стей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в ТС организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение очередной государственной проверки | 1 раз в 4 года |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 41

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Октябрьской революции, д. 72

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 42

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 24

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 43

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Полтавский, д. 41

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |
|  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 5 раз в месяц |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 раз в год |
|  |  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 раза в год |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 раз в год |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
|  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 раз в год |
|  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Дератизация и дезинсекция | По заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 44

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Пушкарская, д. 42

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и двери в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 45

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Пятилетка, д. 14

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |
|  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 5 раз в месяц |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 раз в год |
|  |  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 раза в год |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 раз в год |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка заземления оболочки электрического кабеля | 1 раз в год |
|  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | По договору |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов |  |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни - по договору |
| 11 |  | Дератизация и дезинсекция | По заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 46

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Пятилетка, д. 16

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |
|  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 5 раз в месяц |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 раз в год |
|  |  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 2 раза в год |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 раз в год |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
|  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов |  |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 до 9 ч. Праздничные и выходные дни - по договору |
| 11 |  | Дератизация и дезинсекция | По заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 47

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Ратная, д. 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 48

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 31

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей, коридоров с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Уборка газона | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов |  |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 ч. до 9 ч., праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 49

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, тер. Санаторий им. Максима Горького, д. 41

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 | Уборка придомовой территории |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Ремонт плит балконов | - |
|  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 2 раза в год |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (тех. обслуживание) вентканалов | по договору |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 ч. до 9 ч., праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 | ОДН, электроэнергия |  |
| 15 | ОДН, холодная вода |  |
| 16 | ОДН, горячая вода |  |

Таблица № 50

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей трех нижних этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок, коридоров и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 51

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Сенная, д. 45

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 |  | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | - |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Ремонт плит балконов | - |
|  |  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 52

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Сенная, д. 46

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | - |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Ремонт плит балконов | - |
|  |  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

Таблица № 53

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 7

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Влажное подметание полов лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |
|  |  | Мытье коридоров | 3 раза в неделю |
| 2 |  | Очистка и влажная уборка |  |
|  |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на л/клетках, почтовых ящиков | 1 раз в год |
|  |  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
|  |  | Мытье окон на л/клетках | 2 раза в год |
|  |  | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| 3 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см | через 2 часа во время снегопада |
|  |  | Посыпка территории песком или смесью с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |
|  |  | Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в сутки в дни гололеда |
|  |  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
|  |  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
|  |  | Уборка контейнерных площадок (если совмещенная) | по графику |
|  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
|  |  | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |
|  |  | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
|  |  | Промывка урн | 2 раза в месяц |
|  |  | Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
|  |  | Поливка газонов |  |
|  |  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш |  |
|  |  | Устранение незначительных протечек крыши | по мере необходимости |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления, утепление бойлеров, прочистка вентканалов, ремонт и укрепление входных дверей, относящихся к общему имуществу дома | 1 раз в год |
|  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции, относящейся к общему имуществу дома | еженедельно |
|  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электрических устройств, относящихся к общему имуществу дома | ежедневно |
|  |  | Ремонт, частичная замена внутридомовых электрических сетей, относящихся к общему имуществу дома | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт, частичная замена внутридомовых сетей канализации, относящихся к общему имуществу дома | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт, частичная замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения, относящихся к общему имуществу дома | по мере необходимости |
|  |  | Проверка, снятие показаний приборов учета (ОДПУ) электрической энергии, ХВС, ГВС, тепловой энергии | по мере необходимости |
| 8 |  | Работы по надлежащему содержанию электрооборудования |  |
|  |  | Ремонт, частичная замена внутридомовых электрических сетей, относящихся к общему имуществу дома | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования, относящихся к общему имуществу дома | по мере необходимости |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления (при наличии) | 1 раз в квартал |
|  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции (при наличии) | 1 раз в год |
|  |  | Обслуживание наружных газовых сетей (при наличии) | 1 раз в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация подвала | 1 раз в месяц |
| 13 |  | Дезинсекция подвала | по мере необходимости |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 15 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 54

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 29

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей, коридоров с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Обметание пола, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в неделю |
|  |  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Уборка газона | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов |  |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно с 18 ч. до 9 ч., праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |

Таблица № 55

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, тер. ЖК Фрунзе, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. |  |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  |  | Проверка (настройка) тепловычислителя |  |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 56

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, тер. ЖК Фрунзе, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |
|  |  | Проверка (настройка) тепловычислителя |  |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 57

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 19

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Вывоз ТКО | по договору |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 58

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | ежедневно |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Вывоз ТКО | по договору |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 59

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 1а

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 60

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | 3 раза в неделю |
|  | Обметание пола, окон, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | ежедневно |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |
|  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов, жителей | по заявкам |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 1 раз в месяц |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору со специализированной организацией |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 15 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 16 | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 61

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Читинская, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | согласно графику |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений, замена сетки | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | по договору |
| 10 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 11 |  | Вывоз ТКО | по договору |
| 12 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Таблица № 62

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Шиловская, д. 84

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам жителей и указаниям руководителя | по заявкам |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Вывоз ТКО | по договору |

Таблица № 63

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Южная, д. 34

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов | - |
| 3 |  | Уборка придомовой территории |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 6 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада |  |
|  |  | Ремонт плит балконов | - |
|  |  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
|  |  | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |
|  |  | Осмотр всех элементов кровли |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений | по мере необходимости |
| 7 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиках давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и инженерных сетей по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 10 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 13 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |

И.о. руководителя управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

городского округа город Воронеж					       А.Н. Макеева