## Лист2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 11.06.2026 № 920
ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАВНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
____________________________________________________________________________________________ Наименование РСО
АКТ
ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАВНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ______ годов
№_____ от «___»________________20___ г.
(должность, Фамилия И.О.)
провели обследование объекта:
в части исполнения условий договора, требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее – ПТЭ ТЭ), Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – ПКУТЭ).
В ходе обследования установлено
1.1. Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии
с требованиями безопасности
| 1.1.1 | Промывка тепловых сетей, внутридомовых систем | [25 empty] | проводилась | [9 empty] | не проводилась
|  | Акт о проведении промывки систем | [25 empty] | в наличии | [9 empty] | отсутствует
| 1.1.2 | Наладка и регулировка системы отопления | [25 empty] | проводилась | [7 empty] | не проводилась
|  | Соответствие расчетным требованиям | [20 empty] | шайб |  |  |  |  | соответствует | [8 empty] | не соответствует
[23 empty] | сопел |  |  |  |  | соответствует | [8 empty] | не соответствует
п. 9.1.36 ПТЭ ТЭ – обратные клапаны в ИТП
|  | система ГВС | [12 empty] | исправен | [9 empty] | неисправен | [11 empty] | отсутствует
|  | подмес системы отопления | [12 empty] | исправен | [9 empty] | неисправен | [11 empty] | отсутствует
|  | насосный узел | [12 empty] | исправен | [9 empty] | неисправен | [11 empty] | отсутствует
| 1.1.3 | Состояние запорной арматуры
[5 empty] | неисправна | [7 empty] | течь через сальниковые уплотнения | [17 empty] | удовлетворительное
1.1.4
Назначение ответственых лиц за эксплуатацию тепловых энергоустановок
[13 empty] | имеется | [18 empty] | отсутствует
| 1.1.5 | Гидравлическое испытание | [10 empty] | теплового узла и внутридомовых сетей
[13 empty] | проводилось | [9 empty] | не проводилось
|  | пробное давление в течение 10 минут | [24 empty] | выдержано | [9 empty] | не выдержано
|  | Акт о проведении гидравлических испытаний систем | [24 empty] | в наличии | [9 empty] | отсутствует
| 1.1.6 | Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и
вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
[20 empty] | нет по проекту | [10 empty] | имеется | [6 empty] | отсутствует
| 1.1.7 | Инструкция по эксплуатации теплового пункта | [20 empty] | в наличии | [5 empty] | отсутствует | [7 empty] | соответствует
|  | для обслуживающего персонала | [34 empty] | не соответствует
|  | Температурный график | [10 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует | [6 empty] | соответствует | [9 empty] | не соответствует
| 1.1.8 | Наличие и соответствие факту технической документации
|  | Паспорт теплового пункта | [12 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует | [6 empty] | соответствует
|  | Схема элеваторного узла |  | элеваторного узла | [9 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует | [6 empty] | соответствует | [8 empty] | не соответствует
|  | Обозначение и соответствие схемам номеров | [20 empty] | в наличии | [5 empty] | отсутствует | [7 empty] | соответствует
оборудования, запорной, регулирующей арматуры
не соответствует
Состояние помещения теплового пункта
|  | Освещение | [24 empty] | удовлетворительное | [11 empty] | отсутствует
|  | Доступ в помещение ТП посторонних лиц | [24 empty] | ограничен | [11 empty] | не ограничен
|  | Дезинфекция, дератизация | [24 empty] | наличие | [11 empty] | отстутствие
| 1.1.9 | Персонал, осуществляющий эксплуатацию тепловых систем и автоматики
[27 empty] | в наличии | [11 empty] | отсутствует
| 1.1.10 | Наличие и состояние регулятора температуры ГВС:
|  |  | исправен | [5 empty] | неисправен | [9 empty] | отсутствует | [7 empty] | демонтирован | [9 empty] | нет системы ГВС
Узел смешивания системы отопления
|  |  | автоматика | [5 empty] | теплообменник с автоматикой | [14 empty] | элеватор | [5 empty] | насос. смешение | [8 empty] | отсутствует
Автоматическое регулирование системы отопления
|  |  | присутствует | [8 empty] | исправно | [10 empty] | неисправно | [9 empty] | отсутствует
|  | водоснабжения | [6 empty] | ● | циркуляционный трубопровод ГВС | [18 empty] | имеется | [6 empty] | отсутствует
[9 empty] | ● | диафрагма/насос | [18 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует
|  | Диаметр отверстия диафрагмы циркуляционного трубопровода ГВС | [26 empty] | = |  |  |  | мм |  |  |  | опломбировано
Состояние герметизации на вводах трубопроводов тепловых сетей в здания для
предотвращения проникновения воды и газа
[22 empty] | удовлетворительное | [10 empty] | герметизация отсутствует
| 1.2 | Обеспечение соблюдения договора теплоснабжения потребителя тепловой энергии
21 | 1.2.1 | Наличие посторонних перемычек, врезок, прямых соединений
|  | оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | [35 empty] | отсутствует
имеется
(указать место)
22 | 1.2.2 | Соответствие обследованного объекта требованиям ПТЭ ТЭ | [24 empty] | соответствует | [7 empty] | не соответствует
[6 empty] | готов |  |  |  |  | не готов |  |  |  |  | к эксплуатации в отопительном периоде 20____–20____гг.
| 1.3 | Данные об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию
| 1.3.1 | Наличие договоров теплоснабжения | [15 empty] | и (или) договора | [6 empty] | по поддержанию резервной
|  | тепловой мощности | [22 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует
32 | 1.3.2 | Просроченная задолженность за поставленную тепловую энергию, теплоноситель и ГВС
|  |  | отсутствует | [9 empty] | имеется на сумму | [18 empty] | руб. (с НДС)
| 1.4 | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
33 | 1.4.1 | Узел коммерческого учета | [12 empty] | допущен | [10 empty] | не допущен | [11 empty] | отсутствует
34 |  | Акт ввода в эксплуатацию/периодической проверки узла учета № | [34 empty] | от
| 1.4.2 | Контрольные пломбы установлены на следующие устройства
Наличие и поверка контрольно-измерительных приборов
|  | манометры |  |  |  |  | в наличии | [6 empty] | не в полном объеме | [9 empty] | отсутствуют | [7 empty] | поверены | [5 empty] | не поверены
|  | термометры |  |  |  |  | в наличии | [6 empty] | не в полном объеме | [9 empty] | отсутствуют | [7 empty] | поверены | [5 empty] | не поверены
|  | Дроссельное устройство (конус, шайба) | [22 empty] | пломба имеется | [9 empty] | пломба отсутствует
|  | Байпас на циркуляционном трубопроводе ГВС | [22 empty] | пломба имеется | [9 empty] | пломба отсутствует
|  | Вычислитель количества теплоты | [22 empty] | пломба имеется | [9 empty] | пломба отсутствует
|  | Расходомеры | [22 empty] | пломба имеется | [9 empty] | пломба отсутствует
|  | Датчики температуры | [22 empty] | пломба имеется | [9 empty] | пломба отсутствует
|  | Датчики давления | [22 empty] | пломба имеется | [9 empty] | пломба отсутствует
| 2. | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
41 | 2.1 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
[21 empty] | удовлетворительное | [10 empty] | неудовлетворительное
Имеющиеся замечания
п. 6.1.31, 9.5.4, 9.1.39, п.11.5 ПТЭ ТЭ – наличие и состояние тепловой изоляции теплотрасс,
оборудования тепловых пунктов запорной арматурой, в том числе трубопроводов ГВС
[8 empty] | выполнена в полном объеме | [14 empty] | выполнена частично | [10 empty] | отсутствует
| 2.2 | Открытая схема теплоснабжения и ГВС
[23 empty] | наличие | [8 empty] | отсутствие
|  | При открытой схеме теплоснабжения и ГВС наличие акта о проведении дезинфекции | [35 empty] | систем
|  | теплопотребления | [20 empty] | в наличии | [8 empty] | отсутствует
| 3. | Обеспечение безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
| 3.1 | Наличие акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед
отопительным периодом
[30 empty] | в наличии | [8 empty] | отсутствует
| 3.2 | Наличие действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
газового оборудования в многоквартирном доме
[30 empty] | в наличии | [8 empty] | отсутствует
| 4. | Наличие утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
[30 empty] | в наличии | [8 empty] | отсутствует
| 5. |  | Дополнительные сведения:
В ходе проведения обследования выявлены / не выявлены несоответствия
(ненужное зачеркнуть)
| указанные в следующих разделах настоящего Акта: | [31 empty] | выявлены повторно
| Выявленные несоответствия необходимо устранить в срок до | [24 empty] | " |  |  | " | [6 empty] | 20
Представитель РСО _________________________
[22 empty] | подпись | [9 empty] | Фамилия И.О.
Представитель Потребителя
[23 empty] | подпись | [8 empty] | Фамилия И.О.
| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [30 empty] | А.Н. Макеева