УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 26.02.2026     № 262

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«Энергосетевая компания» на 2027–2029 годы

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания» на 2027–2029 годы (далее – Техническое задание) разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- решения Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»;

- постановления администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж».

2. Целями разработки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания» (далее – ООО «Энергосетевая компания») на 2027–2029 годы (далее – Инвестиционная программа) являются:

- развитие централизованной системы водоснабжения микрорайона Шилово городского округа город Воронеж;

- повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения вновь вводимых объектов;

- повышение качества питьевой воды;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения, уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения.

3. Срок реализации Инвестиционной программы – 2027–2029 годы.

4. Разработку Инвестиционной программы необходимо осуществить в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»;

- постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж».

5. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения ООО «Энергосетевая компания», представлен в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Энергосетевая компания» представлены в приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Энергосетевая компания» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения представлен в приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.

8. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения ООО «Энергосетевая компания» и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций представлен в приложении № 4 к настоящему Техническому заданию.

9. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованной системы водоснабжения ООО «Энергосетевая компания», представлен в приложении № 5 к настоящему Техническому заданию.

10.  Срок разработки Инвестиционной программы – 60 календарных дней со дня утверждения в установленном порядке настоящего Технического задания.

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | А.Н. Макеева |
| --- | --- |