Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения ООО «Энергосетевая компания» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт скважин (16 шт.) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водопроводной сети (4 км) по ул. Теплоэнергетиков, Курчатова | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Ремонт водопроводных колодцев |  |  |  |
| 2.3 | Врезка в водопроводные сети |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |
| 3. Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция водопроводной сети (4 км) по ул. Теплоэнергетиков, Курчатова | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4. Продолжительность поставки услуг, часов |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт скважин (3 шт.) | 8760 | 8760 | 8760 |
| 4.2 | Реконструкция водопроводной сети (4 км) по ул. Теплоэнергетиков, Курчатова |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 5. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция водопроводной сети (4 км) по ул. Теплоэнергетиков, Курчатова | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| 5.2 | Ремонт водопроводных колодцев |  |  |  |
| 5.3 | Врезка в водопроводные сети |  |  |  |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/м3 |  |  |  |  |
| 6.1 | Проектно-изыскательские работы для строительства ПНС | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 6.2 | Строительно-монтажные работы, ПНС (1 шт.) |  |  |  |
| 6.3 | Пуско-наладочные работы на ПНС |  |  |  |
| 6.4 | Установка оборудования для щитовой |  |  |  |
| 6.5 | Приобретение насосных установок для повышения давления (3 шт.) |  |  |  |
| 6.6 | Получение технических условий на подключение электроустановок |  |  |  |

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | А.Н. Макеева |
| --- | --- |