Приложение № 2

к Техническому заданию

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Энергосетевая компания»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение с распределением по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Показатели качества централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.2 | Продолжительность поставки услуг | часов | 8760 | 8760 | 8760 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | А.Н. Макеева |
| --- | --- |