УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 27.02.2026     № 271

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

муниципального казённого предприятия

городского округа город Воронеж

«Воронежтеплосеть» на 2027–2029 годы

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы  муниципального казённого предприятия городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть» на 2027–2029 годы (далее – Техническое задание) разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- решения Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»;

- постановления администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж».

2. Целями разработки инвестиционной программы муниципального казённого предприятия городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть» на 2027–2029 годы (далее – Инвестиционная программа) являются:

- развитие централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Масловка городского округа города Воронеж;

- повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения у существующих потребителей и обеспечение услугами водоотведения вновь вводимых объектов;

- повышение качества питьевой воды;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- обеспечение экологической безопасности систем водоснабжения и  водоочистки, уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

3.   Срок реализации Инвестиционной программы – 2027–2029 годы.

4. Разработку Инвестиционной программы необходимо осуществить в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»;

- постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж».

5. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения муниципального казённого предприятия городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть» (МКП «Воронежтеплосеть») представлен в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МКП «Воронежтеплосеть» представлены в приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения МКП «Воронежтеплосеть» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения представлен в приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.

8. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения МКП «Воронежтеплосеть» и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций представлен в приложении № 4 к настоящему Техническому заданию.

9. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения МКП «Воронежтеплосеть», представлен в приложении № 5 к настоящему Техническому заданию.

10.  Срок разработки Инвестиционной программы – 60 календарных дней со дня утверждения в установленном порядке настоящего Технического задания.

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | А.Н. Макеева |
| --- | --- |