Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения и  водоотведения МКП «Воронежтеплосеть» с указанием

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий,

мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Полякова | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Полякова | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |
| 3. Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Полякова. | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 4. Продолжительность поставки услуг, часов |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Полякова | 8760 | 8760 | 8760 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 5. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Полякова | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/м3 |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация объектов очистных сооружений по ул. Полякова, 13. Реконструкция\модернизация КНС путем замены двух сточно-динамических насосов на более производительные и замена запорной арматуры | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений по ул. Полякова, 13. Замена запорной арматуры на линии перекрытия к ловушкам/решеткам ТБО | 0 | 0 | 0 |
| - Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация Объектов очистных сооружений по ул. Полякова, 13. Реконструкция\модернизация КНС путем замены двух сточно-динамических насосов на более производительные и замена запорной арматуры | + | + | + |
| 2.2 | Строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений по ул. Полякова, 13. Замена запорной арматуры на линии перекрытия к ловушкам/решеткам ТБО | + | + | + |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                           А.Н. Макеева