Приложение № 2

к Техническому заданию

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МКП «Воронежтеплосеть»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2026 г. | Плановое значение с распределением по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Показатели качества централизованных систем |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2.2 | Продолжительность поставки услуг | часов | 8760 | 8760 | 8760 | 8761 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/м3 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт/м3 |  | 2,36 | 2,35 | 2,34 |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                         А.Н. Макеева