|  | # УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа город Воронеж # от 29.04.2026 № 684 |
| --- | --- |

# Перечень

работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами,                                  услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества                                             в многоквартирных домах, расположенных

в городском округе город Воронеж

## Таблица № 1

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пер. Советский, 8/5

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | ежедневно |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-ния, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 2

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пр. Революции, 44

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | ежедневно |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 3

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пр. Революции, 46

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | ежедневно |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 4

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, пр. Революции, 48

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей с применением моющих и чистящих средств | ежедневно |
|  | Обметание пола, окон, подоконников | 1 раз в неделю |
|  | Обметание стен | 2 раза в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | по мере необходимости |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях |  |
|  | Промывка трубопровода системы центрального отопления |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы |  |
|  | Регулировка и наладка системы отопления |  |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и холодного водоснабжения |  |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по договору |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 5

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, 208

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 6

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, 228

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 7

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, 230

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 8

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, 232

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 9

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, 238

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 10

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, 240

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 11

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, 242

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 12

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. 9 Января, 252

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 13

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Авиационная, 31

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 14

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Загородная, 55

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 15

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Загородная, 59

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей трех этажей с предварительным увлажнением | ежедневно |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Осмотр стен фасада |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | по мере необходимости |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 16

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/8

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 17

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 19А

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестн. клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 18

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Рабочий городок, 39

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 19

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Рабочий городок, 41

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 20

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 18

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица №  21

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 80

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 22

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 104

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 23

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Степана Разина, 51

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление козырьков |  |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 24

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Танкиста Серебрякова, 29

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Ремонт прибора учета (ОДПУ) | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) | по мере необходимости |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

## Таблица № 25

Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 7

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Уборка помещений общего пользования |  |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 3 раза в неделю |
|  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2 |  | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  |  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде |  |
|  |  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д) |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  |  | Восстановление козырьков |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш | по мере необходимости |
| 5 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт дверных коробок |  |
| 6 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  |  | Консервация системы отопления | 1 раз год |
|  |  | Осмотр устройства системы отопления в подвальных, чердачных помещениях | 2 раза в год |
|  |  | Промывка трубопровода системы отопления | 1 раз в год |
|  |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 раз в год |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | при пуске тепла |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов |  |
|  |  | Осмотр водопровода, канализации | 1 раз в год |
|  |  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | по мере необходимости |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | по мере необходимости |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию | по мере необходимости |
|  |  | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |
|  |  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  |  | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 4 года |
|  |  | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
|  |  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  |  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  |  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  |  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 9 |  | Услуги расчетного центра | по договору |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  |  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 11 |  | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч до 9 ч. Праздничные и выходные дни, по договору |
| 12 |  | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 13 |  | Коммунальный ресурс на СОИ электроэнергия |  |
| 14 |  | Коммунальный ресурс на СОИ холодная вода |  |

Руководитель управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

городского округа город Воронеж		                                     А.Н. Макеева